«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

по правовым вопросам ГБПОУ ГТМАУ

_________________Акимович С.А.

«19» ноября 2024 года

АКТ

проведения учебной тренировки по эвакуации проживающих и персонала из общежития по ул. Октябрьская 59, ГБПОУ ГТМАУ  в случае возникновения пожара

Комиссия в составе:

1.Шмаленко С.С.- начальник службы безопасности ГБПОУ ГТМАУ

2.Яковенко В.В. специалист по пожарной безопасности ГБПОУ ГТМАУ

3.Борисова В.П. заведующая общежитием по ул. Октябрьская,59 ГБПОУ ГТМАУ.(далее – общежитие)

19 ноября 2024 года провела учебную тренировку по эвакуации проживающих студентов и персонала из общежития. На момент проведения учебной тренировки в здании общежития находилось 62 человека, из них 5 сотрудников обслуживающего персонала.

В 15 ч.00 мин. по условному сигналу «ПОЖАР» (далее – сигнал), полученному от дежурного вахтера, было проведено оповещение проживающих с помощью установленного сигнала. Дежурным вахтером открыты запасные эвакуационные выходы. Ответственными должностными лицами отключена электроэнергия в здании общежития.

Проживающие самостоятельно, быстро, но без паники покинули комнаты общежития и согласно маршрутам, указанным в планах эвакуации, вышли из здания. Проживающие построены на безопасном от здания месте. Воспитателем и комендантом общежития организована проверка наличия проживающих студентов, эвакуируемых из здания по имеющимся спискам и Результаты подсчета доложены заместителю директора по правовым вопросам – Акимович С.А. Эвакуация людей из здания проведена за 7 минут.

В течение всего времени проведения учебной тренировки, проживающие студенты находились под присмотром персонала общежития. После команды «Отбой» все проживающие, обслуживающий персонал возвратились в здание общежития и разошлись по своим комнатам.

По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что цели проведения тренировки в целом выполнены. Однако в ходе проведения эвакуации проживающими студентами были допущены следующие ошибки:

1.Не обесточено оборудование и электрические приборы в 2 комнатах.

2.Не все проживающие (2 человека) по сигналу эвакуировались из комнат. На момент проверки комнат, проживающие спали и не слышали сигнала.

Комиссия считает, что для устранения выявленных недостатков необходимо провести дополнительные занятия с проживающими по действиям в случае возникновения пожара, согласовать порядок проверки комнат старшими по этажам, после эвакуации.

Комиссия:

| 1. | Начальник службы безопасности ГБПОУ ГТМАУ |  | Шмаленко С.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Специалист по пожарной безопасности ГБПОУ ГТМАУ |  | Яковенко В.В. |
| 3. | Заведующая общежитием |  | Борисова В.П. |