План

проведения тренировки по эвакуации проживающих и персонала из общежитий по ул.Калинина,113 и ул. Октябрьская, 59 ГБПОУ ГТМАУ в случае возникновения пожара

УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                        Директор ГБПОУ ГТМАУ

_____________Л.М.Фенева

«_____» ноября  2024 года.

ПЛАН

проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре

из общежития по ул.Калинина,113 и Октябрьская,59 ГБПОУ ГТМАУ

Тема тренировки:  Эвакуация проживающих и персонала из общежития по ул.Калинина,113 и ул. Октябрьская, 59 ГБПОУ ГТМАУ (далее-общежития)  в случае возникновения пожара.

Учебная цель: Совершенствовать навыки персонала и проживающих в общежитии по быстрой эвакуации из здания в случае возникновения пожара.

Дата проведения тренировки: 20.11.2024 г. в общежитии по ул.Калинина,113 и 19.11.2024 в общежитии по ул.Октябрьская,59, в 15 ч.00 мин., по плану-тренировок ГБПОУ ГТМАУ на 2024 год.

Время: 25 минут

Состав участников: Персонал и проживающие в общежитии в количестве до 100 чел.

ХОД ТРЕНИРОВКИ

| Время | Учебные вопросы | Действия руководителя | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15.00-15.05 | 1.Оповещение о возникновении пожара | 1.Включает автоматическую пожарную сигнализацию о возникновении пожара в здании общежития | 1.ответственное лицо сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть; 2.С помощью установленного сигнала, АПС, посыльными оповещаются персонал и проживающие о пожаре |
| 15.05-15.15 | 2.Эвакуация проживающих и персонала с общежития | 1.Дает команду на эвакуацию проживающих и персонала с общежития 2.Контролирует действия проживающих и персонала по эвакуации из здания. | 1.Открываются все эвакуационные выходы; 2.Проживающие под руководством персонала и воспитателя, быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схеме эвакуации; 3.Проверяется отсутствие людей во всех помещениях. |
| 15.15-15.25 | 3.Проверка наличия проживающих и персонала. | 1. Дает команду на проверку наличия проживающих и персонала. 2.Принимает доклады о наличии проживающих и персонала. | 1. Воспитатели и комендант общежития на месте сбора по спискам проверяют наличие проживающих и персонала ,докладывают руководителю учений. |

Ответственный за проведение тренировки

начальник службы безопасности ГТМАУ                                    С.С.Шмаленко